Les 3 ponts de Weastone .

Ces ponts servent à mesurer suivant les cas  une résistance, une capacité, ou une self  « inconnue »
au moyen de, suivant le cas, une résistance, une capacité, ou une self « connue ».

|  | Résistance Plusieurs points à souligner : - L’affaire fonctionne avec un potentiomètre disposé entre 2 circuits . - R1 et R2 sont connus . - R3 est connu et ajustable . - Le principe est de mettre le potentiomètre à « 0 » en jouant sur la résistance ajustable avec grande précision : R 3. |
| --- | --- |

|  | Capacité . Même principe, mais avec une capacité inconnue . |
| --- | --- |

|  | Self Même principe, mais avec une self Inconnue . |
| --- | --- |